## Slide 1
Business plan verticale
ASIC heat per hospitality e processi di essiccazione
Due servizi reali in Italia: calore da mining Bitcoin usato dove serve molte ore, non come gadget domestico.
Preparato per partner non tecnico + discussione business
2026-06-21
Notes: Apri spiegando il cambio rispetto alla famiglia media: qui non vendiamo acqua calda gratis, vendiamo un generatore di calore digitale per clienti che consumano calore molte ore.
Il deck confronta due modelli: hospitality/lavanderia/spa e processi di essiccazione agricola/legno/erbe.

## Slide 2
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Verdetto: pilota si, business solo con calore usato
L'idea diventa business quando il calore e usato davvero. Il BTC e upside, non la scusa per ignorare l'economia energetica.
1
Hospitality e lavanderie: modello piu vendibile, perche ACS e biancheria creano domanda termica ricorrente.
2
Essiccazione: upside alto, ma solo se le ore annue sono tante o il processo ha valore elevato.
No
Non lanciare come prodotto per famiglia media o mining finanziario: troppa volatilita e payback debole.
MVP
Con EUR 25-50k fai 1 dimostratore + 2 LOI paganti. Non fai industrializzazione.
Tesi investibile: kit standard + installatori partner + dashboard che prova kWh termici, BTC prodotti e costo energia.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
2
Notes: Questa e la sintesi brutale: il business non e 'minare Bitcoin', e vendere calore misurabile dove il cliente lo comprerebbe comunque.
Con 25-50k possiamo validare, non costruire una societa con magazzino, certificazioni proprietarie e rete installatori nazionale.

## Slide 3
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Spiegazione da zero: un ASIC e una stufa che produce anche Bitcoin
Un ASIC usa elettricita per fare calcoli della rete Bitcoin. Quasi tutta quell'elettricita diventa calore. Il nostro servizio cattura il calore e lo manda dove serve.
Elettricita
da rete, FV o mix
>
ASIC
calcolo Bitcoin + calore
>
Scambio
separa miner e impianto
>
Accumulo
acqua o aria calda
>
Cliente
ACS, lavanderia, spa, essiccazione
Un S21 assorbe 3.56 kW: circa 3 kW diventano calore utile se il recupero rende 85%.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
3
Notes: Usa una frase semplice: un miner e una resistenza elettrica intelligente. Produce calore e contemporaneamente partecipa al mining.
Il recupero non crea energia gratis: sposta calore che altrimenti sarebbe buttato via. Il vantaggio nasce se quel calore sostituisce un costo reale.

## Slide 4
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
La regola economica: elettricita sotto la soglia, oppure non funziona
Ogni kWh elettrico speso produce due ritorni: BTC e calore utile. Se il costo del kWh supera questi ritorni, il cliente perde soldi.
BTC
EUR 62 per MWh elettrico
alle condizioni modello
+
Calore
85% del kWh diventa calore utile
se il sito lo assorbe
=
Soglia
Con calore a EUR 0,16/kWh:
energia max 19,8 cent/kWh
Tradotto: con energia industriale a 18-25 cent/kWh serve calore molto prezioso; con FV/surplus o contratti buoni diventa molto piu realistico.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
4
Notes: Questa slide rende il modello comprensibile: il cliente compra kWh elettrici e riceve BTC piu calore.
La soglia dipende da hashprice, rendimento termico e valore del calore sostituito. Se il cliente scalda gia a basso costo, il progetto diventa debole.

## Slide 5
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Cosa serve per iniziare: non hardware proprietario, ma un kit integrato
Blocco
Cosa include
Costo MVP
Miner + raffreddamento
1-2 ASIC, airflow/hydro/immersione leggera, isolamento acustico
EUR 4-10k
Termotecnica
Scambiatore, pompe, valvole, puffer/boiler, sensori temperatura
EUR 6-14k
Elettrico/sicurezza
Linea dedicata, quadro, protezioni, sezionamento, allarmi
EUR 3-8k
Software
Dashboard, log energia, allarmi, spegnimento automatico, report
EUR 5-15k
Assicurazione/legale
RC installazione, contratti, privacy, non-custody BTC
EUR 3-8k
Budget 25-50k: un dimostratore serio + telemetria + vendita pilota. Lancio commerciale minimo: 120-250k.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
5
Notes: Con 25-50k non devi inventare un miner. Devi mettere insieme componenti esistenti, sicurezza, dashboard e un sito pilota pagante.
Il rischio non e solo tecnico: se allaghi un locale tecnico o fai saltare un quadro, il prodotto e morto.

## Slide 6
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Modello 1: agriturismi, B&B, spa e lavanderie
Il servizio installa uno o piu moduli ASIC termici per coprire acqua calda, lavanderia, spa/piscina o integrazione di puffer esistenti.
Cliente ideale
Proprietario presente, FV o energia buona, ACS alta, lavanderia, locale tecnico e sensibilita a costi energia.
Offerta
Vendita/installazione kit + dashboard + manutenzione mensile. Nessuna custodia BTC.
Prezzo
EUR 18-30k per 1-2 ASIC installati; EUR 99-250/mese monitoring e assistenza.
Perche ora
Turismo record, extra-alberghiero in crescita, costi energia ancora sensibili.
Go-to-market iniziale: 5 piloti in strutture con bollette reali e contatore termico. Senza dati kWh, niente promessa commerciale.
Fonti mercato: ISTAT ASI 2025 Turismo; modello economico interno BTC/ASIC.
6
Notes: Questo e il modello piu semplice da spiegare a un partner commerciale: il cliente ha acqua calda e biancheria, noi riduciamo una parte del costo creando BTC come sottoprodotto.
Il vero prodotto e un servizio misurato, non il miner.

## Slide 7
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Economics cliente hospitality: funziona solo sopra 4.000 ore utili
Caso 2 ASIC
Ore utili
Energia
Calore
Netto annuo
Payback
Debole
3.000 h
21.360 kWh
18,2 MWh
EUR -332
mai
Base
4.500 h
32.040 kWh
27,2 MWh
EUR 2514
9,5 anni
Buono
6.500 h
46.280 kWh
39,3 MWh
EUR 5806
4,1 anni
EUR -332
Debole
EUR 2514
Base
EUR 5806
Buono
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
7
Notes: Qui devi essere netto: se l'impianto lavora 3.000 ore o meno, il modello e fragile.
Con 4.500 ore diventa una proposta borderline ma spiegabile; con 6.500 ore e buona energia diventa interessante.

## Slide 8
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Mercato hospitality: grande in superficie, selettivo nella pratica
ISTAT 2024 fotografa un mercato ricettivo enorme, ma il nostro cliente non e ogni struttura: serve carico termico, spazio tecnico e decisione rapida.
466,2M
Presenze turistiche Italia 2024
32.943
Esercizi alberghieri
21.215
Agriturismi ricettivi
35.015
B&B rilevati da ISTAT
Filtro
Italia stimata
Perche entra nel SAM
Carico termico alto + FV/energia buona + proprietario operativo
3.000-8.000 siti
agriturismi, piccoli hotel, spa, lavanderie, strutture montane
SOM 3 anni realistico
100-250 installazioni
dipende da installatori e casi studio misurati
Fonte: ISTAT ASI 2025 Turismo, Prospetto 19.1 e 19.2; stime SAM/SOM interne.
8
Notes: Usa i numeri ISTAT per mostrare che il mercato generale esiste.
Poi restringi subito: il nostro mercato servibile non sono 265 mila strutture, ma poche migliaia con profilo tecnico e commerciale adatto.

## Slide 9
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Modello 2: essiccazione agricola, legno ed erbe
Qui il calore non serve per comfort, ma per processo: asciugare prodotto, ridurre tempi, stabilizzare qualita e liberare spazio di magazzino.
Agricolo
Erbe officinali, peperoncino, frutta, funghi, piccoli lotti premium, foraggio di nicchia.
Legno
Legna da ardere premium, tavole piccole, falegnamerie e micro-sawmill con cella.
Servizio
Modulo aria calda 2-6 ASIC + sensori umidita/temperatura + ricette di processo.
Rischio
Stagionalita: se lavora poche settimane, il payback crolla.
Questo modello puo battere hospitality solo se il processo gira 3.500-5.000 ore/anno o se il prodotto essiccato ha alto margine.
Fonte: ISTAT ASI 2025 Agricoltura; assunzioni operative interne su essiccazione.
9
Notes: Spiega la differenza: nel modello hospitality vendiamo calore ricorrente; nel modello essiccazione vendiamo capacita produttiva.
Il cliente compra se l'essiccazione gli aumenta margine, velocita o qualita, non solo se risparmia energia.

## Slide 10
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Economics essiccazione: ore e valore del calore decidono tutto
Caso
Modulo
Ore utili
Calore
Netto annuo
Payback
Stagionale debole
4 ASIC
2.000 h
24,2 MWh
EUR 1750
25,7 anni
Base difendibile
4 ASIC
4.000 h
48,4 MWh
EUR 5609
8 anni
Buono
6 ASIC
5.000 h
90,8 MWh
EUR 14.468
4,7 anni
EUR 1750
Debole
EUR 5609
Base
EUR 14.468
Buono
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
10
Notes: La conclusione e meno comoda ma piu vera: l'essiccazione e ottima solo se il ciclo e lungo o il valore del prodotto e alto.
Per un agricoltore stagionale con 500-1000 ore, non venderlo come impianto: al massimo noleggio stagionale o servizio condiviso.

## Slide 11
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Mercato essiccazione: non enorme, ma molto piu verticale e B2B
Il mercato va cercato tra aziende che gia diversificano, trasformano prodotto o hanno bisogno di asciugatura controllata.
1,13M
Unita produttive agricole in Italia secondo ISTAT 2023
6%
Aziende agricole con attivita remunerative connesse
Nord
Quota attivita connesse piu alta: 12-13% nel Nord
SAM
1.000-3.000 siti potenziali: erbe, legno, frutta, funghi, piccoli processi
Segmento migliore
Motivo
Problema
Erbe/prodotti premium
Valore prodotto alto, basse temperature
volumi piccoli
Legno/legna premium
ore lunghe e calore continuo
qualita essiccazione critica
Fonte: ISTAT ASI 2025 Agricoltura; stime SAM interne.
11
Notes: Il numero grande delle aziende agricole non va venduto come TAM vero: la maggior parte non ha bisogno o capitale.
La parte interessante e il 6% che gia fa attivita connesse: trasformazione, energia, agriturismo, filiere locali.

## Slide 12
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Confronto dei due modelli
Criterio
Hospitality / lavanderia / spa
Essiccazione agricola / legno / erbe
Facilita vendita
Alta: problema chiaro, bollette e ACS visibili
Media: cliente piu tecnico e processo-specifico
Ore utili
4.000-7.000 se il sito e giusto
2.000-5.000; spesso stagionale
Ticket installato
EUR 18-30k
EUR 35-70k
Payback realistico
4-10 anni nei siti buoni
5-12 anni, ma solo con ore/processo adatto
Scalabilita
Migliore: installatori termotecnici e casi studio
Piu verticale: necessita ricette di processo
Rischio maggiore
calore sottoutilizzato fuori stagione
qualita prodotto e cicli troppo brevi
Priorita consigliata: partire da hospitality per validare vendita/installazione; usare essiccazione come seconda linea su 2-3 pilot premium.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
12
Notes: Questa slide aiuta il partner a scegliere focus: non si devono lanciare due mercati insieme con 50k.
Consiglio pragmatico: hospitality come wedge, essiccazione come opzione pilota dove c'e gia processo e alto valore prodotto.

## Slide 13
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Modello ricavi e margini per la startup
Prodotto
Prezzo cliente
Costo diretto
Margine lordo
Ricorrente
Kit hospitality 1-2 ASIC
EUR 24k medio
EUR 17,2k
EUR 6,8k / 28%
EUR 99-250/mese
Modulo essiccazione 4 ASIC
EUR 55k medio
EUR 39k
EUR 16k / 29%
EUR 200-400/mese
Dashboard/assistenza
inclusa o SaaS
hosting + supporto
60-65%
report kWh/BTC/allarmi
Margine obiettivo
30-35% hardware+installazione
Break-even
25-35 installazioni/anno mixate
Nemico
installazioni custom non standard
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
13
Notes: La startup guadagna su installazione, standardizzazione e servizio ricorrente. Non deve speculare sui BTC del cliente.
Il margine lordo deve stare sopra il 30%, altrimenti l'assistenza mangia tutto.

## Slide 14
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Scalabilita: da artigianato tecnico a rete installatori
0-3 mesi
Dimostratore
EUR 25-50k
1 sito visibile, dashboard, sicurezza, primi dati
3-9 mesi
5 piloti paganti
EUR 80-150k
3 hospitality + 2 essiccazione; contratti veri
9-18 mesi
25 installazioni
EUR 200-350k
manuale installatori, kit standard, casi studio
18-36 mesi
100+ installazioni
EUR 500k-1M
partner regionali, stock componenti, service desk
Prima assunzione full-time solo dopo 5 siti paganti e zero incidenti. Prima rete installatori solo dopo kit ripetibile.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
14
Notes: Non serve correre: il vincolo e fare installazioni ripetibili e sicure.
La scalabilita arriva quando un installatore terzo puo montare il kit senza il founder in cantiere.

## Slide 15
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Proiezione startup: possibile solo con disciplina commerciale
Anno
Mix installazioni
Ricavi
Gross profit
Opex
EBITDA
Y1
6 hospitality + 2 essiccazione
EUR 264k
EUR 79k
EUR 180k
EUR -101k
Y2
20 hospitality + 10 essiccazione
EUR 1,10M
EUR 341k
EUR 300k
EUR 41k
Y3
45 hospitality + 25 essiccazione
EUR 2,64M
EUR 823k
EUR 500k
EUR 323k
EUR -101.000
Y1
EUR 41.000
Y2
EUR 323.000
Y3
EBITDA scenario disciplinato
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
15
Notes: Questa proiezione e volutamente non da pitch gonfiato: Y1 perde soldi, Y2 pareggia solo se si vendono 30 impianti mixati.
La leva e vendere ticket piu alti a clienti B2B, non fare micro-installazioni domestiche.

## Slide 16
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Rischi, compliance e kill criteria
Rischio
Come si controlla
Stop se...
Energia cara
cliente con FV/contratto buono; soglia kWh calcolata da bolletta
costo energia > soglia per 6 mesi
Calore non usato
contatore termico e log ore utili
ore utili <3.500 hospitality o <3.000 essiccazione
Installazione pericolosa
DICO, elettricista/termotecnico, assicurazione RC
1 incidente grave o near-miss ripetuto
BTC/difficulty
non basare vendita su prezzo BTC; sensitivity trasparente
ROI dipende solo da BTC alto
Regolatorio
no custody, no gestione fondi, wallet/pool intestati al cliente
serve autorizzazione finanziaria
Kill criteria principale: 5 siti paganti devono dimostrare beneficio netto > EUR 1.500/anno o valore produttivo documentato.
Fonti regolatorie: modello evita custodia/servizi finanziari; impianti da eseguire con professionisti abilitati.
16
Notes: Questa slide serve a far vedere maturita: il business ha rischi fisici, non solo finanziari.
Non bisogna mai toccare custodia BTC o promettere rendimenti: diventerebbe un altro mestiere e un altro budget.

## Slide 17
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Decisione proposta e richiesta al partner
Procedere con un pilota commerciale, non con una startup industriale completa.
Fare ora
1 dimostratore + 3 strutture hospitality + 2 siti essiccazione. Tutti con contatore termico e dati pubblicabili.
Budget
EUR 25-50k per MVP; EUR 120-250k per 5 piloti paganti e manuale installazione.
Non fare
Hardware proprietario, vendita B2C larga, promessa di rendita BTC o acqua calda gratis.
Ask: accesso a 5 clienti pilota, installatore termotecnico partner, budget MVP e disponibilita a fermarsi se i dati non tengono.
Fonti: ISTAT ASI 2025 Turismo/Agricoltura; GSE FV 2024; modello BTC/ASIC interno al 2026-06-21.
17
Notes: Chiudi chiedendo risorse concrete: clienti, installatore e budget. Se il partner porta solo entusiasmo, non basta.
La domanda finale e: abbiamo 5 siti adatti da misurare entro 90 giorni?

## Slide 18
ASIC HEAT RECOVERY / BUSINESS PLAN
Appendice fonti e assunzioni
Fonte
Uso nel deck
ISTAT ASI 2025 Turismo C19
466,2M presenze; 32.943 alberghi; 232.376 extra-alberghieri; agriturismi e B&B 2024
ISTAT ASI 2025 Agricoltura C13
1,13M aziende agricole; 6% attivita connesse; agriturismi >26k; struttura agricola
GSE Solare FV 2024
1,875M impianti FV Italia; 50.297 impianti FV Trentino-Alto Adige
Modello BTC/ASIC interno
ASIC S21 200 TH/s, 3,56 kW; BTC EUR 55.889; ricavo mining EUR 62/MWh elettrico
Benchmark competitor
Heatbit, 21Energy, RY3T: heater/miner aria e soluzioni idroniche come validazione di mercato
Le stime SAM/SOM, payback e proiezioni sono derivate: vanno validate con bollette, ore termiche e dati di processo dei singoli siti pilota.
Link principali: istat.it/storage/ASI/2025/capitoli/C19.pdf; C13.pdf; research/output/model_data.json
18
Notes: Se il partner chiede precisione assoluta, ribadisci che il deck e un business plan per decidere un pilota, non un'offerta tecnica definitiva.
Ogni cliente va modellato con la sua bolletta e il suo carico termico.